нагрузку;

- на входе в насосную часть установлена защитная сетка-фильтр, предохраняющая насос от попадания крупных механических частиц;

- электродвигатель водозаполненный с короткозамкнутым ротором, с синхронной частотой вращения 3000 об/мин;

- «Беличья клетка» ротора выполнена из меди;

- обмотка статора выполнена водостойким проводом;

- охлаждение электродвигателя осуществляется перекачиваемой водой;

3.Рабочие колеса изготовлены из нержавеющей стали.

| наименование | Подача м³/ч | Напор, м | Мощность кВт | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | 66 |
| ЭЦВ 10-65-110 нрк | 65 | 110 | 32 | 220 |
| ЭЦВ 10-65-150 нрк | 65 | 150 | 45 | 257 |
| ЭЦВ 12-160-100 нро | 160 | 100 | 65 | 310 |

| наименование | кол-во, шт |
| --- | --- |
| ЭЦВ 6-10-80 | 2 |
| ЭЦВ 10-65-110 нрк | 3 |
| ЭЦВ 10-65-150 нрк | 2 |
| ЭЦВ 12-160-100 нро | 3 |

Агрегаты  электронасосные центробежные

консольные типа СМ.

Центробежные насосы типа СМ предназначены для перекачивания городских и производственных сточных масс и других неагрессивных жидкостей плотностью до 1050 кг/м3 с рН=6-8,5, с температурой до 80С и с содержанием абразивных частиц размером до 5мм не более 1% по массе. Предельная концентрация перекачиваемой массы 2%. Предельное содержание газа в перекачиваемой среде 5%. Насосы могут применяться и в других производствах, если по своим параметрам и исполнению они удовлетворяют условиям эксплуатации и безопасности на этих производствах.

Агрегаты выпускаются в климатическом исполнении УХЛ, Т категории размещения 3.1,2 по ГОСТ 15150-69.

| наименование | подача м3/час | напор, м | частота вращения, об/мин | мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СМ 200-150-500 а-4 | 380 | 64 | 1500 | 160 |

| наименование | количество, шт. |
| --- | --- |
| СМ 200-150-500 а-4 | 1 |

Обязательное условие: год выпуска насосных агрегатов – 2012 год.

4. Требования, предъявляемые к участникам запроса предложений:

- Непроведение ликвидации участника запроса предложений - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса предложений - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

- Неприостановление деятельности участника запроса предложений в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений.

- Отсутствие у участника запроса предложений задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- Сведения об участнике запроса предложений не должны содержаться в  реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральными законами Российской Федерации от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Наличие таких сведений в реестре недобросовестных поставщиков является основанием для отклонения заявки поставщика на участие в запросе предложений.

5. Участник процедуры закупки в составе предложения должен приложить следующие документы (предоставить сведения):

1) Опись документов (по форме Приложения №  1 к настоящей документации).

2) Копии учредительных документов участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц).

3) Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении  запроса предложений оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

4) Иностранные участники запроса предложений предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении  запроса предложений.

5) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

6) Копию уведомления налогового органа о применении участником упрощенной системы налогообложения заверенную печатью и подписью уполномоченного лица участника, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения.

7) Заявку о подаче предложения по форме и в соответствии с требованиями документации (по форме Приложения № 2 к настоящей Документации).

8) Проект договора, заполненный в соответствии с требованиями и условиями установленными документацией.

9) Копии технических паспортов и сертификатов соответствия на поставляемую продукцию (предмет запроса предложений), заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника.

10) Пояснительную записку, содержащую информацию о функциональных, качественных и количественных характеристиках товаров, производителе, сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости и прочих существенных условиях договора предусмотренных в документации о проведении запроса предложений.

11) Предложение о цене товара, работы, услуги (единицы товара, работы, услуги) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).

В случае если по каким-либо причинам Участник не может представить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Заказчику о соответствии Участника данному требованию.

6. Место и срок поставки товара:

214000, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 3.

Срок поставки насосных агрегатов типа ЭЦВ – 10 (десять) дней со дня подписания договора.

Срок поставки насосных агрегатов типа СМ – 10 (десять) дней с момента изготовления, срок изготовления – 45 рабочих дней со дня подписания договора поставки.

7. Начальная (максимальная) цена договора и цена единицы товара:

| наименование | кол-во, шт | цена с НДС, руб. | сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭЦВ 6-10-80 | 2 | 22680,0 | 45360,0 |
| ЭЦВ 10-65-110 нрк | 3 | 65625,0 | 196875,0 |
| ЭЦВ 10-65-150 нрк | 2 | 86730,0 | 173460,0 |
| ЭЦВ 12-160-100 нро | 3 | 140700,0 | 422100,0 |
| СМ 200-150-500 а-4 | 1 | 362723,0 | 362723,0 |
| Итого: | 1 200 518 рублей 00 копеек |

Цена договора включает в себя стоимость работ с учетом: всех налогов, сборов, таможенных платежей,  пошлин и других обязательных платежей, а также расходов, связанные с приобретением и доставкой товара на склад Заказчика по адресу: 214000, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 3. Цена договора должна оставаться фиксированной в течение всего срока действия договора.

8. Форма, срок и порядок оплаты услуг:

Оплата производится путем безналичного перечисления суммы товара на расчётный счет Поставщика в течении 20 (двадцати) банковских дней со дня получения каждой партии товара.

9. Срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса предложений:

Документация о запросе предложений доступна в форме электронных документов со дня размещения извещения о проведении запроса предложений и до дня окончания приема предложений, установленного в документации на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика www.vodokanal67.ru.

Со дня размещения на официальном сайте и на сайте Заказчика извещения о проведении открытого запроса предложений заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию о запросе предложений в письменной форме путем вручения в месте нахождения Заказчика (214000, г. Смоленск, ул. Соболева, д.5, договорной отдел, ежедневно в будние дни с 08.30-16.30 (мск), перерыв 12.00-13.00 (мск), адрес сайта Заказчика www.vodokanal67.ru, адрес электронной почты Заказчика zakupki.gwk@mail.ru, либо почтовым отправлением (заказным письмом).

Документация доступна для ознакомления на официальном сайте и на сайте Заказчика без взимания платы.

Предоставление документации о проведении запроса предложений заинтересованным лицам до размещения на официальном сайте и на сайте Заказчика извещения о проведении запроса предложений не допускается.

10. Место и порядок подачи предложений:

Подача предложений участниками процедуры закупки осуществляется по адресу:

214000, г. Смоленск, ул. Соболева, д.5, договорной отдел, ежедневно в будние дни с 08.30-16.30 (мск), перерыв 12.00-13.00 (мск), адрес сайта Заказчика www.vodokanal67.ru, адрес электронной почты Заказчика zakupki.gwk@mail.ru с 03 декабря 2012 года по 10 декабря 2012 года.

В случае подачи предложения в письменной форме, предложение подается в запечатанном конверте, который должен быть заклеен и опечатан печатью Участника во избежание доступа к заявке посторонних лиц. Все документы в составе предложения (в случае, если документ состоит более чем из 1 листа) должны быть прошиты и пронумерованы. В случае подачи предложения в форме электронного документа, текст предложения, а также прилагаемые к нему документы должны быть заверены надлежащим образом, отсканированы (каждый документ в отдельный файл) и представлены в одном сообщении (возможно использование программ сжатия (архиваторов). Участник процедуры закупки имеет право подать только 1 (одно) предложение на участие в запросе предложений. Предложения, поданные после окончания срока подачи предложений, не вскрываются, не рассматриваются и возвращаются участнику процедуры закупки не позднее дня, следующего за днем их получения.

11. Срок окончания подачи предложений, место, дата и время рассмотрения предложений и подведения итогов проведения открытого запроса предложений:

Срок окончания подачи предложений: 10 декабря 2012 года до 16.30 (мск) (время московское).

Место, дата и время рассмотрения предложений и подведения итогов проведения запроса предложений: 214000, г. Смоленск, ул. Соболева, д.5, 11 декабря 2012 года в 10.00 (мск).