В июле месяце 2017г. Центральной испытательной лабораторией СМУП «Горводоканал» были отобраны и проанализированы 744 пробы питьевой воды из водоисточников, станций водоподготовки и разводящей сети. Из них 47 проб имели незначительные превышения по показателю мутность. Превышений по показателю цветность и микробиологическим показателям выявлено не было.

В августе месяце 2017г. Центральной испытательной лабораторией СМУП «Горводоканал» были отобраны и проанализированы 683 проб питьевой воды из водоисточников, станций водоподготовки и разводящей сети. Из них 49 проб имели незначительные превышения по показателю мутность. Превышений по показателю цветность и микробиологическим показателям выявлено не было.

В сентябре месяце 2017г. Центральной испытательной лабораторией СМУП «Горводоканал» были отобраны и проанализированы 730 проб питьевой воды из водоисточников, станций водоподготовки и разводящей сети. Из них 44 пробы имели незначительные превышения по показателю мутность. Превышений по показателю цветность и микробиологическим показателям выявлено не было.

В октябре месяце 2017г. Центральной испытательной лабораторией СМУП «Горводоканал» были отобраны и проанализированы 826 проб питьевой воды из водоисточников, станций водоподготовки и разводящей сети. Из них 54 пробы имели незначительные превышения по показателю мутность. Превышений по показателю цветность и микробиологическим показателям выявлено не было.

В ноябре месяце 2017г. Центральной испытательной лабораторией СМУП «Горводоканал» были отобраны и проанализированы 725 проб питьевой воды из водоисточников, станций водоподготовки и разводящей сети. Из них 42 пробы имели незначительные превышения по показателю мутность. Превышений по показателю цветность и микробиологическим показателям выявлено не было.

Начальник ЦИЛ                                      Н.В. Рассказа