расчетом цены договора и проектной документацией «Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели BB/AST с установкой микропроцессорных защит в существующих ячейках КСО-2УМ в здании насосной станции 2-го подъёма Верхне-Ясенного водозабора», разработанной ООО «ЭнергоЭталон», с использованием материала Заказчика (вакуумных выключателей BB/AST).

2. Работы выполняются специнструментами, приборами и приспособлениями подрядчика.

3. Требования к приёмке:

- сдача-приёмка выполненных работ производится с оформлением акта по форме КС-2 с расшифровкой физических объемов работ, ссылками на договор подряда, локальные сметы, позиции смет;

- подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы: акты приёмки –сдачи (формы КС-2, КС-3); сертификат качества, сертификат соответствия или технический паспорт на каждую позицию по используемым материалам; копии счетов-фактур либо товарных накладных на материалы, применяемые при выполнении работ; акты на скрытые работы; общий журнал работ; гарантийная документация; протоколы наладки и испытаний оборудования.

При отсутствии вышеперечисленных документов Акт выполненных работ не принимается.

4. Максимальный срок выполнения работ – 2-ой квартал 2012 года.

5. Минимальный срок гарантийных обязательств на выполненные работы – 24 месяца с момента подписания акта приемки выполненных работ с учетом (не менее) гарантийных сроков эксплуатации используемых материалов, установленных заводами-изготовителями. Подрядчик должен гарантировать:

- надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии со сметной документацией и действующей нормативно-технической документацией;

- выполнение всех работ в сроки, определяемые договором;

- возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта в соответствии с договором;

- устранение всех недостатков в двухнедельный срок после принятия заявки на устранение недостатков в течение гарантийного срока;

- в случае обнаружения дефектов после приёмки работ исправление дефектов проводится за счёт подрядчика.

4. Требования, предъявляемые к участникам запроса предложений:

1)	Непроведение ликвидации участника запроса предложений - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса предложений - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

2)	Неприостановление деятельности участника запроса предложений в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений.

3)	Отсутствие у участника запроса предложений задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4) Сведения об участнике запроса предложений не должны содержаться в  реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральными законами Российской Федерации от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Наличие таких сведений в реестре недобросовестных поставщиков является основанием для отклонения заявки поставщика на участие в запросе предложений.

5) Участник запроса предложений должен иметь за последние 3 (три) года не менее одного заключенного договора подряда аналогичного типа по структуре и составу выполняемых работ;

6) Участник запроса предложений должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь свидетельства о допуске к производству работ, предусмотренных Техническим заданием, выданных саморегулируемой организацией);

7) Участник должен обладать всеми необходимыми для выполнения договора видами ресурсов, компетентностью, опытом, профессиональными знаниями и достаточным количеством собственных кадров, обладающих соответствующей квалификацией.

8) Используемые участником для выполнения работ по договору материалы должны быть сертифицированы, новыми и ранее не использованными, изготовленными не ранее января 2010 года.

5. Участник процедуры закупки в составе предложения должен приложить следующие документы (предоставить сведения):

Участник процедуры закупки в составе предложения должен приложить следующие документы (предоставить сведения):

1) Опись документов (по форме Приложения №  1 к настоящей документации).

2) Копии учредительных документов участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц).

3) Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении  запроса предложений оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

4) Копия свидетельства, подтверждающего участие в СРО с перечнем видов работ, к производству которых допущен Участник.

5) Иностранные участники запроса предложений предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении  запроса предложений.

6) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

7) Копию уведомления налогового органа о применении участником упрощенной системы налогообложения заверенную печатью и подписью уполномоченного лица участника, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения.

8) Заявку о подаче предложения по форме и в соответствии с требованиями документации (по форме Приложения № 2 к настоящей Документации).

9) Пояснительную записку, содержащую информацию о функциональных, качественных и количественных характеристиках товаров, сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости и прочих существенных условиях договора предусмотренных в документации о проведении запроса предложений.

10) Проект договора, заполненный в соответствии с требованиями и условиями установленными документацией.

11) Предложение о цене товара, работы, услуги (единицы товара, работы, услуги) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).

12) Сведения о субподрядчиках/соисполнителях (если участник привлекает субподрядчиков для выполнения работ по предмету запроса предложений) (Приложение № 3).

13) График выполнения работ (Приложение № 4).

14) Копии бухгалтерских балансов за 2011 г. и последний отчетный период 2012 г., заверенные бухгалтером и руководителем участника запроса предложений (с отметкой налогового органа о принятии, либо квитанцией о приеме налоговой декларации (расчета), подтверждением даты отправки).

15) Сведения о профессиональной и деловой репутации участника (награды, премии, отзывы Заказчиков, участие в международных проектах и др.) (при наличии).

16) Другие материалы, демонстрирующие качество выполнения капитального ремонта участником (при наличии).

В случае если по каким-либо причинам Участник не может представить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Заказчику о соответствии Участника данному требованию.

6. Место и срок выполнения работ:

Место выполнения работ: здание насосной станции 2-го подъёма Верхне-Ясенного водозабора СМУП «Горводоканал»

Срок выполнения работ:  45 календарных дней с момента заключения договора подряда.

7. Начальная (максимальная) цена договора и цена единицы товара: 1 114 880 (один миллион сто четырнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 коп., включая НДС 18 % (в соответствии с расчетом цены договора).

Цена договора включает в себя расчет стоимости работ по договору с учетом всех объектов и статей затрат, возникающих в рамках договора, налогов, пошлин, сборов и иных обязательных платежей согласно действующему законодательству, инфляционных ожиданий и финансовых рисков.

Цена, предлагаемая участником, должна оставаться фиксированной на протяжении всего срока выполнения договора.

8. Форма, срок и порядок оплаты услуг:

Оплата производится путем безналичного перечисления на расчётный счёт Подрядчика: аванса в размере 30 % от общей суммы договора в течение 3 банковских дней с момента заключения договора по счёту, выставленному Подрядчиком; оставшейся суммы договора в течении 20 (двадцати) банковских дней со дня подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

9. Срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса предложений:

Документация о запросе предложений доступна в форме электронных документов со дня размещения извещения о проведении запроса предложений и до дня окончания приема предложений, установленного в документации на сайте Заказчика www.vodokanal67.ru.

Со дня размещения на сайте Заказчика извещения о проведении открытого запроса предложений заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию о запросе предложений в письменной форме путем вручения в месте нахождения Заказчика (214000, г. Смоленск, ул. Соболева, д.5, договорной отдел, ежедневно в будние дни с 08.30-16.30 (мск), перерыв 12.00-13.00 (мск), адрес сайта Заказчика www.vodokanal67.ru, адрес электронной почты Заказчика zakupki.gwk@mail.ru, либо почтовым отправлением (заказным письмом).

Документация доступна для ознакомления на сайте Заказчика без взимания платы.

Предоставление документации о проведении запроса предложений заинтересованным лицам до размещения на сайте Заказчика извещения о проведении запроса предложений не допускается.

10. Место и порядок подачи предложений:

Подача предложений участниками процедуры закупки осуществляется по адресу:

214000, г. Смоленск, ул. Соболева, д.5, договорной отдел, ежедневно в будние дни с 08.30-16.30 (мск), перерыв 12.00-13.00 (мск), адрес сайта Заказчика www.vodokanal67.ru, адрес электронной почты Заказчика zakupki.gwk@mail.ru с 29 мая 2012 года по 05 июня 2012 года.

В случае подачи предложения в письменной форме, предложение подается в запечатанном конверте, который должен быть опечатан печатью Участника. В случае подачи предложения в форме электронного документа, текст предложения, а также прилагаемые к нему документы должны быть заверены надлежащим образом, отсканированы (каждый документ в отдельный файл) и представлены в одном сообщении (возможно использование программ сжатия (архиваторов). Участник процедуры закупки имеет право подать только 1 (одно) предложение на участие в запросе предложений. Предложения, поданные после окончания срока подачи предложений, не вскрываются, не рассматриваются и возвращаются участнику процедуры закупки не позднее дня, следующего за днем их получения.

11. Срок окончания подачи предложений, место, дата и время рассмотрения предложений и подведения итогов проведения открытого запроса предложений:

Срок окончания подачи предложений: 05 июня 2012 года до 16.30 (мск) (время московское).

Место, дата и время рассмотрения предложений и подведения итогов проведения запроса предложений: 214000, г. Смоленск, ул. Соболева, д.5, 06 июня 2012 года в 11.00 (мск).