Приложение №1

к приказу № 94-З от 03.02.2015 года.

Документация закупки услуг по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования у единственного поставщика

- Способ Закупки

Закупка у единственного поставщика

- Информация о Заказчике (Организаторе)

| Наименование Заказчика (полное, сокращенное) | Смоленское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» |
| --- | --- |
| Место нахождения | 214000, г. Смоленск, ул. Соболева, 5 |
| Почтовый индекс | 214000, г. Смоленск, ул. Соболева, 5 |
| Факс | 21-43-43 |
| Контактное лицо | Дроздова В.А. (тел. 21-41-18) |
| Адрес электронной почты | zakupki.gwk@mail.ru |
| Телефон | 38-85-94 |

- Предмет закупки

| Наименование товара\услуги\работы | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования |
| --- | --- |
| Функциональные характеристики (потребительские свойства) | Заказчик передает, а Исполнитель принимает на техническое обслуживание и ремонт газовое оборудование, установленное по адресу: Соболева д.5, Смольянинова д.З, Гнездово (очистные сооружения), В. Ясенный водозабор. |
| Количество, ед. измерения | № Наим-ие газ. оборуд-ия Периодичность обслуж-ия Ед. изм. К-во Стоимость единицы обслуж- ия /руб.коп./ с НДС Общая стоимость /руб.коп./ с НДС 1 Газовые котлы Бакси 7 раз в год шт. 2 1405-00 19670-00 2 Газовая плита (ПГ4) 2 раза в год шт. 1 520-00 1040-00 3 Газовые котлы КЧМ 7 раз в год шт. 12 1465-00 123060-00 4 Внутренние газопроводы 1 раз в год шт. 5 160-00 800-00 Итого 144570-00 |
| Требования к качеству | Исполнитель гарантирует качество и безопасность оказываемых услуг в соответствии с требованиями «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-03 и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. |
| Место, условия и сроки (периоды) оказания услуги | Услуги оказываются в соответствии с графиком тех. обслуживания газового оборудования СМУП «Горводоканал», установленного по адресу: Соболева д.5, Смольянинова д.З, Гнездово (очистные сооружения) , В. Ясенный водозабор № п/п Наименование оборудование Ед. изм. Кол-во Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Газовый котел КЧМ шт. 12 то то то то то то то 2 Газовая плита ПГ-4 шт. 1 то то 3 Газовый котел Бакси шт. 2 то то то то то то то 4 Пароконвектомат шт. 5 Внутренний газопровод с установленной арматурой шт. 5 то |
| Цена договора | Общая стоимость работ по техническому обслуживанию (услуг) по договору определяется прейскурантом и составляет 144 570 руб. 00 коп., включая НДС 18 %. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Заказчик производит 30% предоплату работ по настоящему договору на основании счета, предъявленного Исполнителем. Окончательный расчет производится Заказчиком при предъявлении счета, счета-фактуры и акта приемки-передачи оказанных услуг путем перечисления платежей на расчетный счет Исполнителя не позднее 10 дней после подписания акта приемки- передачи оказанных услуг. Стоимость неисправных деталей газового оборудования в цену работы не входит и оплачивается отдельно. |

- Информация о Поставщике

| Наименование Заказчика | ОАО «Газпром газораспределение Смоленск» |
| --- | --- |
| Место нахождения | 214019,г. Смоленск, Трамвайный пр., д. 10 |
| Почтовый адрес | 214019,г. Смоленск, Трамвайный пр., д. 10 |
| Тел/факс | (4812) 55-64-71 |
| Контактное лицо | Стоянов С. В. |

- Основания закупки у единственного поставщика

| Основания закупки | П. п. 15.1.20. п. 15.1. Главы 15 Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд СМУП «Горводоканал» |
| --- | --- |