Резерв мощности системы водоотведения г. Смоленска

| № п/п | Насосные станции канализации, в том числе: | производительность |
| --- | --- | --- |
|  |  | установленная | фактическая |
| 1 | КНС № 1 ул. Кашена | 102 тыс. м³/сутки | 23,3 тыс. м³/сутки |
| 2 | КНС № 2 ул. Соболева | 79 тыс. м³/сутки | 8,14 тыс. м³/сутки |
| 3 | КНС № 3 ул. Шевченко | 3,8 тыс. м³/сутки | 0,24 тыс. м³/сутки |
| 4 | КНС № 4 ул. Тенишевой | 32 тыс. м³/сутки | 9,7 тыс. м³/сутки |
| 5 | КНС № 5 пр-т Гагарина | 172 тыс. м³/сутки | 36,22 тыс. м³/сутки |
| 6 | КНС № 6 ул. Матросова | 13,0 тыс. м³/сутки | 0,1 тыс. м³/сутки |
| 7 | КНС № 7 ул. Ленина | 5,5 тыс. м³/сутки | 0,1 тыс. м³/сутки |
| 8 | КНС № 8 ул. Николаева | 32 тыс. м³/сутки | 3,6 тыс. м³/сутки |
| 9 | КНС № 9 ул. Рыленкова | 58 тыс. м³/сутки | 7,8 тыс. м³/сутки |
| 10 | ГКНС ул. Б. Краснофлотская | 175 тыс. м³/сутки | 34,1 тыс. м³/сутки |
| 11 | КНС № 10 м-н «Южный» | 0,8 тыс. м³/сутки | 0,02 тыс. м³/сутки |
| 12 | КНС № 11 п. Тихвинка | 11,0 тыс. м³/сутки | 7,7 тыс. м³/сутки |
| 13 | КНС № 12 ул. Шевченко,95 | 2,4 тыс. м³/сутки | 0,2 тыс. м³/сутки |
| 14 | КНС № 13 ул. Смольянинова | 1,0 тыс. м³/сутки | 0,7 тыс. м³/сутки |
| 15 | КНС № 14 п. Бабья-Гора | 0,8 тыс. м³/сутки | 0,04 тыс. м³/сутки |
| 16 | КНС № 16 п. Гнездово | 2,4 тыс. м³/сутки | 0,9 тыс. м³/сутки |
| 17 | КНС № 17 п. Рябиновая поляна | 1,2 тыс. м³/сутки | 0,5 тыс. м³/сутки |
| 18 | КНС № 18 п. Гнездово | 1,2 тыс. м³/сутки | 0,1 тыс. м³/сутки |
| 19 | КНС № 19 м-н Киселевка | 1,2 тыс. м³/сутки | 0,3 тыс. м³/сутки |
| 20 | КНС № 20 п. Торфопредприятие | 3,12 тыс. м³/сутки | 0,3 тыс. м³/сутки |
| 21 | КНС № 21 Красный Бор (83283) | 1,2 тыс. м³/сутки | 0,13 тыс. м³/сутки |
| 22 | КНС № 22 Красный Бор «Смена» | 1,2 тыс. м³/сутки | 0,07 тыс. м³/сутки |
| 23 | КНС № 23 ул. Шевченко, (46120) | 13,0 тыс. м³/сутки | 0,4 тыс. м³/сутки |
| 24 | КНС по ул. Шевченко, 73/Г | 0,3 тыс. м³/сутки | 0,12 тыс. м³/сутки |
| 25 | КНС № 7 м-на «Щеткино» | 2,8 тыс. м³/сутки | 1,43 тыс. м³/сутки |
| 26 | КНС м-н Южный, 39 | 2,4 тыс. м³/сутки | 0,2 тыс. м³/сутки |
| 27 | КНС ул. Соболева, 5 (база) | 2,4 тыс. м³/сутки |  |